| Администрация Егорлыкского района ул. Мира, д.90, ст. Егорлыкская, Егорлыкский район, Ростовская область, 347660, тел/факс 8(86370) 2-15-69 ОКПО 04039648, ОГРН 1026100870696 ИНН 6109001268 от 27.03.2015 года № 586 /03-15 | Главам сельского поселения (по списку) |
| --- | --- |

В результате сложившегося маловодья на реке Дон в 2014 году и ожидаемого низкого весеннего притока воды 2015 года в Цимлянское водохранилище (45% от нормы), существует вероятность затруднения в работе всех участников водохозяйственного комплекса из-за дефицита воды, в том числе нарушение в работе водозаборных сооружений из поверхностных источников водоснабжения.

В целях организации своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия связанные с нарушением водоснабжения прошу Вас организовать уточнение и корректировку «Плана обеспечения населения, объектов экономики и социальной сферы сельского поселения в режиме организационного  водопользования» (далее- План).

Уточненный План в электронном виде представить в ЕДДС Администрации Егорлыкского  района до 08.04.2015 года, для дальнейшего опубликование их на сервере ЦУКСА  ГУ  МЧС России по Ростовской области.

Приложение:1. Примерный план –в 1экз,на 11 л.

Заместитель главы Администрации 			  А.И.Семенцов

Егорлыкского района,

заместитель председателя КЧС и ОПБ

И.И. Гончаров

8(86370)22-6-75

Утверждаю:

Глава  Новороговского

сельского поселения

___________ Капустина Т.П.

«___» __________ 2015 г.

ПЛАН

обеспечения населения, объектов экономики и социальной сферы Новороговского сельского поселения водой в режиме ограниченного водопользования

ст. Новороговская

2015 год

- Источники и система водоснабжения Новороговского сельского поселения

Система водоснабжения Новороговского сельского поселения представлена 5 артезианскими скважинами и водонапорными башнями Рожновского.  Общая протяженность водопроводной сети составляет 22,0  км.

Кроме того, на территории сельского поселения имеются 2 объектовых  водонапорных башни.

Поверхностные источники водоснабжения на территории Новороговского сельского поселения отсутствуют.

- Наличие и возможность использования резервных источников водоснабжения, артезианских скважин и родников

Из резервных источников водоснабжения на территории Новороговского сельского поселения имеются 1 артезианская скважина и 1 водонапорная башня.

- Наличие накопительных резервуаров чистой воды и возможные места забора воды в пониженных точках водоводов

Накопительные резервуары чистой воды и возможные места забора воды в пониженных точках водовода на территории Новороговского сельского поселения отсутствуют.

- Возможная обстановка и перечень необходимых мероприятий по обеспечению водой населения, объектов экономики и социальной сферы при:

выходе из строя водонапорных башен или порывах магистральных водоводов:

без питьевой воды могут остаться: все население Новороговского сельского поселения или отдельные улицы ст. Новороговской.

Необходимо проведение следующих мероприятий:

- введение режима ограниченного водопользования;

- организация оповещения населения, руководителей объектов экономики социальной сферы  по телефонам, посыльными, автомобилями с ГГС и путем размещения сведений на информационных стендах в местах массового пребывания населения;

-определение потребности количества воды для хозяйственно-питьевых нужд в районе бедствия;

- организация подвоза недостающего количества воды наливным транспортом

- использование всех  сохранившихся и вновь оборудованных систем водоснабжения и автономных водозаборов;

- использование простейших способов добычи и очистки воды, в т.ч. самим населением;

- введение нормирования водопотребления и усиления контроля качества воды;

- организация восстановления и ремонта поврежденных систем водоснабжения;

В качестве пунктов водозабора планируется использовать:

- водопроводные сети Роговского сельского поселения;

- водопроводные сети Шаумяновского сельского поселения

Для подвоза воды используется транспорт МУП «Водолей», СПК «Заря», ИП Скорик И.В., ИП «Чижик» И.Ф.:  бочки 5 м3  - 3 шт.,

Места раздачи воды: ул. Садовая 33, ул. Краснопартизанская 48, ул. Школьная 43.

5. Порядок оповещения органов управления РЗ ОП РСЧС,  руководителей районных служб, организаций и населения о введении режима ограниченного водопользования.

- Привлекаемые силы и средства, сроки их привлечения

При возникновении чрезвычайной ситуации на объектах водоснабжения для подвоза питьевой воды привлекаются 3 автоцистерны общим объемом 15м. куб,

Для ликвидации ЧС привлекаются силы и средства МУП «Водолей».

Для организации наблюдения за контролем и качеством воды привлекается филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Егорлыкском районе.

Охрану общественного порядка в местах раздачи воды осуществляет ОМВД России по Егорлыкскому району.

- Организация управления и взаимодействия привлекаемых сил и средств

Управление силами и средствами осуществляется Главой Новороговского сельского поселения.

Общее руководство, взаимодействующими силами и средствами осуществляется Новороговским с/п.

Непосредственное руководство силами и средствами осуществляется должностными лицами органов управления привлекаемых сил и средств.

Ответственность за подготовку, оснащение, своевременную отправку и прибытие к местам работ сил и средств возлагается на руководителей органов управления привлекаемых сил и средств.

Для организации управления создается оперативный штаб.

Оперативным штабом организуется:

-сбор информации, анализ и оценка обстановки в районе ЧС, подготовка предложений для принятия решений на выполнение работ подчиненными и взаимодействующими силами;

- уточнение планирующих, подготовка распорядительных документов и доведение их взаимодействующим и подчиненным силам;

- подготовка докладов согласно табелям срочных донесений и договоренностей взаимодействующих сторон;

- поддержание связи, обмена информацией и взаимодействия с подчиненными  и взаимодействующими силами;

Оперативным штабом дежурному диспетчеру ЕДДС  Егорлыкского района направляется информация:

- о выдвижении сил и средств в район действий из мест постоянной дислокации;

- о прибытии к месту работ;

- о проводимых мероприятиях по ликвидации ЧС и первоочередного обеспечения  пострадавшего населения;

О соответствующих мероприятиях информация через отдел по делам ГО и ЧС района направляется председателю КЧС и ПБ района, через ДПЧС Ростовской области – председателю КЧС и ПБ области.

- Организация наблюдения и контроля за качеством воды.

Организация наблюдения и контроля за качеством воды в режиме ограниченного водопользования осуществляется филиалом ФГУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»  в Егорлыкском районе.

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Егорлыкском районе:

- уточняет схемы оповещения структурных подразделений, состав сил и средств для проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в полном объеме;

- организует выдвижение сил и средств для проведения санитарно-эпидемиологической и биологической разведки, забора проб воды для проведения лабораторных исследований с целью уточнения и выработки предложений и снижению медико-санитарных последствий;

- информацию о готовности сил и средств представляет в ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, в отдел по делам ГО и ЧС района;

- обобщенные результаты лабораторных исследований представляет главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» для принятия решения;

- информацию о результатах лабораторных исследований, принятом решении направляет председателю КЧС и ПБ района и в отдел по делам ГО и ЧС.

- Нормы водоснабжения населения, объектов социальной сферы

| № п/п | Вид водопотребления | Ед. измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | питье | л/чел. в сутки | 2,5/5,0* |
| 2. | Приготовление пищи, в том числе: Приготовление пищи и мытье кухонной посуды Мытье индивидуальной посуды Мытье лица и рук | л/чел. в сутки л/чел. в сутки л/чел. в сутки л/чел. в сутки | 7,5 3,5 1,0 3,0 |
| 3 | Удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей человека и обеспечение санитарно-гигиенического состояния помещений | л/чел. в сутки | 21,0 |
| 4. | Выпечка хлеба и хлебопродуктов | л/кг | 1,0 |
| 5. | Прачечные, химчистки | л/кг | 40,0 |
| 6. | Для медицинских учреждений | л/чел. в сутки | 50,0 |
| 7. | Полная санобработка людей | л/чел. | 45,0 |

Примечание : в числителе нормы водообеспечения для питья взрослого населения (от 14 лет и старше), в знаменателе – нормы для детей в возрасте от 1 года до 14 лет и кормящих матерей

Норму для питья людям, выполняющим работу различной категории тяжести, умножают на коэффициенты:

| Категория работы | коэффициент |
| --- | --- |
| Легкая - I | 1,125 |
| Средней тяжести - II |  |
| II-a | 1,330 |
| II-б | 1,540 |
| Тяжелая -III | 1,750 |

Норму водообеспечения людей, находящихся большую часть суток в помещении с повышенной температурой, умножают на коэффициенты:

| Температура воздуха в помещении, град. | коэффициент |
| --- | --- |
| 20-22 | 1,0 |
| 25 | 1,35 |
| 30 | 2,30 |
| 35 | 3,35 |
| 37 | 4,00 |

Приложения:

- Ориентировочные объемы потребления воды населением и объектами социальной сферы в местах раздачи воды.

- Наличие водоналивного транспорта в организациях и предприятиях района.

- Карта-схема Новороговского сельского поселения.

Уполномоченный по делам ГО и ЧС

Новороговского сельского поселения                                Лешкевич О.В.

Приложение №1

Ориентировочные объемы потребления воды населением и объектами социальной сферы в местах раздачи воды

| Вид водопотребления | Количество (л) |
| --- | --- |
| ст. Новороговская |
| питье | 6000 |
| Приготовление пищи | 12000 |
| Удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей человека и обеспечение санитарно-гигиенического состояния помещений | 32000 |
| Выпечка хлеба и хлебопродуктов | 10000 |
| всего | 60000 |

Уполномоченный по делам ГО и ЧС

Новороговского сельского поселения                                Лешкевич О.В.

Приложение №2

Наличие водоналивного транспорта в организациях и предприятиях Новороговского сельского поселения

| Наименование организации | марка | объем |
| --- | --- | --- |
| Для подвоза технической воды |
| СПК «Заря» | МТЗ-80 | 5м3 |
| ИП Скорик И.В. | МТЗ-80 | 5м3 |
| ИП Чижик И.Ф. | МТЗ-80 | 5м3 |

Уполномоченный по делам ГО и ЧС

Новороговского сельского поселения                                Лешкевич О.В.

# Text boxes

Дежурный МУП

т. 40-1-10; 40-3-54

Дежурный диспетчер ЕДДС                                   т. 21-2-06;  112

Глава Егорлыкского  района т. _______

Председатель КЧС и ПБ района                                        т. _________

Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС                                     _________

Глава Новороговского сельского поселения

40-3-24

Руководители организаций, предприятий, учреждений

ТО У Роспотребнадзора

21-7-52

ОМВД Егорлыкского района

02

МБУЗ «ЦРБ»

03