АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО  РАЙОНА   РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07  апреля    2025года 		           №  43                          ст.Новороговская

«Об утверждении Плана ликвидации аварийных

ситуаций в системах теплоснабжения с учётом

взаимодействия тепло-, электро-, газо-и

водоснабжающих организаций и предприятий,

а также служб ЖКХ на территории

Новороговского сельского  поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих организаций и предприятий, а также служб ЖКХ на территории   Новороговского сельского поселения, согласно приложению.

2.Признать  утратившим  силу   Постановление   Администрации  Новороговского сельского  поселения № 48  от  29.06.2020 г. «Об утверждении Плана  ликвидации аварийных   ситуаций в системах теплоснабжения с учётом  взаимодействия тепло-, электро-, газо-и   водоснабжающих организаций и предприятий,  а также служб ЖКХ  на территории   Новороговского сельского  поселения».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. главы Администрации

Новороговского сельского поселения				         Л.В. Вавилова

Приложение к постановлению Администрации

Новороговского

сельского поселения

от «07» апреля 2025 г. № 43

ПЛАН

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих предприятий и организаций, а также служб ЖКХ на территории Новороговского сельского поселения

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищного фонда, социальной сферы и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищного фонда, социальной сферы и инженерно-коммунальной инфраструктуры. Минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищного фонда, социальной сферы и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищного фонда, социальной сферы и инженерно-коммунальной инфраструктуры, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, инженерной и социальной инфраструктуры в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

    - Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

| № п/п | Наименование предприятия водопроводно-канализационного хозяйства,газо- и электроснабжающих организаций | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЕМУП «Коммунальник» | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Орджоникидзе д. 59. Руководитель: Угроватый Василий Алексеевич Тел. 8-86370-22-4-47 | 1. Администрация Новороговского сельского поселения | РО, Егорлыкский р-он, ст. Новороговская, пер. Газетный, 18, 40-3-24, 40-3-54 |
|  |  |  | 2. МБУК НСП «Новороговский СДК» | РО, Егорлыкский р-он, ст. Новороговская, ул. Советская, 63, 40-1-23 |
|  |  |  | 3. СРО № 1 «Надежда» | РО, Егорлыкский район, ст. Новороговская, пер. Центральный,21, 40-3-39 |
| 2. | Егорлыкский газовый участок филиала «Зерноградмежрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз» | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, Гагарина д. 2 Руководитель: Галка Николай Александрович тел. 8-86370-21-2-04 | 4. МБОУ НСОШ № 2 | РО, Егорлыкский район, ст. Новороговская, ул. Школьная, 50, 40-3-12 |
|  |  |  | 5. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Амбулатория | РО, Егорлыкский район, ст Новороговская, пер. Газетный, 20, 21-3-59 |
| 3. | Егорлыкский РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Первомайский д. 155 Руководитель: Герасименко Александр Иванович тел. 8-86370-22-7-31 | 6. МБДОУ № 17 детский сад «Незабудка» | ст. Новороговская, ул. Школьная, 47, 40-3-34 |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение артезианских скважин и башен Рожновского | 2 часа |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

в) на объектах газоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение газораспределительных сетей | 2 часа |

3. Расчет дополнительных сил и средств, для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | Егорлыкские РЭС производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «Россети ЮГ» - РостовЭнерго» | Филиал АО «Донэнерго» Сальские межрайонные электрические сети | ст. Егорлыкская, ул. Чапаева, 27, тел. 22-6-92 ст. Егорлыкская, ул. Грицика, 49, тел. 21-2-38 | 1-2 часа | 2-5 | 1 | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2 | Егорлыкское МУП «Коммунальник» |  | ст. Егорлыкская, ул. Орджоникидзе, 59, тел. 22-8-33 | 1 час | 1-3 | 1 | Устранение неисправности запорной арматуры, замена участков неисправных водопроводных сетей |
| 3 | ПАО «Газпром газораспределение «Ростов-на- Дону» |  | ст. Егорлыкская, ул. Гагарина, 2, тел. 21-2-04 | 1 час | 1-2 | нет | Устранение неисправности, замена участков в газовых сетях |

4. Перечень и объем материальных средств, для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горючее АБ ДТ | тонн | 1 2 | Резервный фонд на АЗС |
| 2 | Продовольствие | тонн | 10 суток | Резервный фонд предприятий торговли |
| 3 | Вещевое имущество | тонн | 1 | Склады предприятий |

  - Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование органа управления, привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО «Донэнерго» Сальские межрайонные электрические сети | ст. Егорлыкская ул. Грицика, 49 тел. 21-2-38 | Филиал государствыенного унитарного предприятия Ростовской области "Донэнерго" Сальские межрайонные электрические сети Тел. 93-6-03 |
| 2 | Егорлыкское МУП «Коммунальник» | ст. Егорлыкская ул. Орджоникидзе,59 тел. 22-4-47, 22-8-33 | Администрация Егорлыкского района Тел. 21-3-15 |
| 3 | ГКУ Ростовской области «Ростовская обласная поисково-спасательная служба» Егорлыкский поисково-спасательный отряд» | ст. Егорлыкская, пер. Кутузовский 2 а тел. 21-9-61, 05 | Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Тел. 8 863 269-59-25 |

6. Порядок действий Администрации Новороговского сельского поселения, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель |  | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, глава Администрации Новороговского сельского поселения, специалист Администрации Новороговского сельского поселения |  | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Руководители предприятий, организаций, глава Администрации Новороговского сельского поселения, специалисты Администрации Новороговского сельского поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций |  | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций, специалист Администрации Новороговского сельского поселения, глава Администрации Новороговского сельского поселения |  | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская | Информирование ЕДДС |
| - Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, глава Администрации Новороговского сельского поселения, специалист Администрации Новороговского сельского поселения | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская |  | Информирование ЕДДС, МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Глава Администрации Новороговского сельского поселения, специалист Администрации Новороговского сельского поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская |  |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Специалист Администрации Новороговского сельского поселения, глава Администрации Новороговского сельского поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская |  |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Специалист Администрации Новороговского сельского поселения, глава Администрации Новороговского сельского поселения | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская |  |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Глава Администрации Новороговского сельского поселения, специалист Администрации Новороговского сельского поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская |  |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава Администрации Новороговского сельского поселения, специалист Администрация Новороговского сельского поселения | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская |  |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Специалист Администрации Новороговского сельского поселения, глава Администрации Новороговского сельского поселения | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская |  |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, глава Администрации Новороговского сельского поселения, специалисты Администрации Новороговского сельского поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская |  |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава Администрации Новороговского сельского поселения | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская |  | Информирование ЕДДС |
| 6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Руководители предприятий, организаций, глава Администрации Новороговского сельского поселения, специалист Администрации Новороговского сельского поселения |  | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская |  |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава Администрации Новороговского сельского поселения, специалист Администрации Новороговского сельского поселения |  | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, глава Администрации Новороговского сельского поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций |  | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций, специалист Администрации Новороговского сельского поселения, глава Администрации Новороговского сельского поселения |  | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская | Информирование ЕДДС |